颗粒有机碳、矿物结合态有机碳测定

六偏磷酸钠提取-重铬酸钾-浓硫酸外加热法	   德国普兰德Titrette滴定仪
1、土壤颗粒有机碳含量测定
    土壤颗粒有机碳的测定，部分采用六偏磷酸钠提取法进行提取测定。将采集土样剔除石砾与植株残茬在自然条件下风干，过2mm孔径筛待测。称取待测土样(10g左右)至于50ml塑料瓶中，并加5g/L的六偏膦酸钠溶30ml,摇匀后置于摇床上振荡18h,将分散液和土壤全部置于53μm和250μm 筛上，清水冲至水流清晰不含细土颗粒为止。筛上大于53um的土壤转移到事先称好质量的铝盒中，放置于60°C恒温烘箱中烘干并称重，计算烘干后土样重占整个土样的比例，即为土壤颗粒组分比例。

将筛上物按照筛网大小分为粗颗粒态有机碳（>250 μm，在本实验中没有粗颗粒态有机碳），只有细颗粒态有机碳（53-250μm），然后在60℃下烘干称重。测定各粒级有机碳含量（C g/kg），乘以各粒级所占土壤的百分比计算细颗粒有机碳的含量（Cg/kg全土）（Cambardella and Eliott 1993）。

矿物结合态有机碳（MAOC，<53μm）∶ 在测定颗粒态有机碳的过程中，将筛下部分（<53 μm）的有机质在 60℃条件下烘干，称重，测定有机碳含量（C g/kg），乘以各粒级所占土壤的百分比计算出矿物结合态有机碳含量（Cg/kg全土）（Cambardella and Ellitt E1993）。

2、操作步骤

烘干的样品经过研磨，称取研细的样品0.1~1 g(精确到0.0001 g)，放入一干燥的硬质试管中，用移液管准确加入0.8000 mol·L-1 (1/6 K2Cr2O7)标准溶液5 mL，再加入浓H2SO4  5mL充分摇匀。将试管盛于铁丝笼中（每笼中均有1~5个空白试管和标样），放入温度为185~190℃的石蜡油浴锅中，要求放入后油浴锅温度下降至170~180℃左右，以后必须控制电炉，使油浴锅内温度始终维持在170~180℃，待试管内液体沸腾发生气泡时开始计时，煮沸5 min，取出试管（用油浴法，稍冷，擦净试管外部油液）。

冷却后，将试管内容物倾入250 mL三角瓶中，使三角瓶内溶液总体积为60~70 mL，保持混合液中（1/2H2SO4）浓度为2~3 mol·L-1，邻啡罗啉指示剂，加指示剂2~3滴，溶液的变色过程中由橙黄→蓝绿→砖红色即为终点，记取FeSO4滴定mL数（V）。

- 计算公式为:

- 颗粒有机碳的计算：

WPOC=M1/M0*100%

式中，WPOC为颗粒有机物所占土壤质量的比例(%)，

M0为待测土样的重量(g)，

M1为过筛后的烘干土壤重量(g)。

Ct-POC = CPOC*（WPOC/100）

式中，Ct-POC为供试土壤中颗粒态有机碳的含量(g.kg-1),

CPOC为土壤颗粒组分中有机碳的含量(g.kg-1)。

CPOC(g⋅kg-1)=c×5V0×(V0−V)×10−3×3.0×1.1m×k×1000

式中：c——0.8000 mol·L-1(1/6K2Cr2O7)标准溶液的浓度；

5——重铬酸钾标准溶液加入的体积（mL）；

V0——空白滴定用去FeSO4体积（mL）；

V——样品滴定用去FeSO4体积（mL）；

3.0——14碳原子的摩尔质量（g·mol·L-1）；

10-3——将mL换算为L；

1.1——氧化校正系数；

m——烘干土样质量（g）；

k——将风干土换算成烘干土的系数（即为1-W%,W%:风干土样含水量）。

- 矿物结合态有机碳的计算：

- WMAOC =100-WPOC

式中，WMAOC为矿物结合有机碳所占土壤质量的比例(%)。

Ct-MAOC = CMAOC*（WMAOC/100）

式中，Ct-MAOC为供试土壤中矿物结合有机碳的含量(g.kg-1),

CMAOC为土壤矿物结合有机碳组分中有机碳的含量(g.kg-1)，同颗粒组分中有机碳的含量。