## 植物总酚的测定

一，仪器

紫外-可见分光光度计、分析天平、低速离心机。恒温水浴锅、粉碎机、pH机、超声波提取器、回流装置、10mL具塞试管、25 mL具塞三角瓶、250mL容量瓶二、药品

没食子酸标准品 100mg、无水碳酸钠 500g、福林酚试剂100 mL

三、实验步骤

（一）、 标准曲线绘制

精确称量没食子酸标准品25 mg，用水溶解后定容于250 mL容量瓶中，得

到0.1 mg/mL的标准贮备溶液。分别移取没食子酸标准储备溶液0.00、0.25、0.50、0.75、1.00、1.25、1.50mL置于10mL具塞试管中，分别加入福林酚试剂1 mL，摇匀后再分别加入质量分数12% Na2CO3溶液2 mL，用水定容至10mL，摇匀。平行三组。室温下避光反应1 h后，在765 nm波长下测定吸光度。以没食子酸标准溶液的浓度为横坐标，以吸光度为纵坐标，制作标准曲线，研究表明，没食子酸含量在20~120μg 范围内与吸光度具有良好的线性决系。

（二）、 样品总酚的提取以及样品总酚含量的测定（从 60%乙醇提取为例））

称取0.5g粉碎的样品于25 mL 具塞三角瓶中 加入10 mL 体积分数 60%

的乙醇溶液，搅拌均匀，在超声波提取器中75℃提取S0 min。提取液以3000

r/min离心 20 min，取上清液，量取提取液体积，采用福林酚比色法测定样品提取液的总多酚浓度。

吸取1.00 mL总多酚提取液（稀释适当倍数）于10 mL 具塞试管中，分别加入福林酚试剂1mL 及质量分数为 12%的碳酸钠溶液2 mL 并用60%乙醇定容至刻度，在室温下避光反应 1h，在765nm 波长处测定样品的吸光度，试剂空白为参比（提取溶剂代替提取液），并根据工作曲线来计算提取液中总多酚含量。

- 计算

- 总酚（g/kg）=(c-CK）*V原*ts/m/1000

- c：在标准曲线上查得样品的浓度（ppm）

- V原:原液体积10(mL)

- ts(分取倍数)=V（定容)V(吸液)

- m=质量（g）

- 1000为换算系数将mg装换为g