饲料中中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)的测定
                   (附纤维素、木质素的测定)
(一).原理
    饲料养分的常规测定法中存在的重要缺点之一，是测得词料的粗纤维与无氮浸出物的数值不能反映词料的真实情况。测定时粗纤维不是一种纯化合物，而是几种化合物的混合物，其中主要组成是纤维素、半纤维素与木质素。纤维素与半纤维素具有相似的营养价值，它们的营养价值对反刍家畜较单胃家畜为高。木质素对全部家畜均不能被消化，但用常规法测定饲料的粗纤维时，饲料中仅有一部分半纤维素和木质素量包括在粗纤维的数值内，其余部分都被计算在无氮浸出物的数值中，且都被认为与糖和淀粉具有同样的消化性能。由此可见，常规法测得粗纤维的数值不能全部反映词料中大部分的不消化成分。
    由于上述原因，Van Socst氏与其伙伴提出测定词料中中性洗涤纤维与酸性洗涤纤维的方法，原理为:植物性词料经中性洗涤剂煮沸处理，不溶解的残渣为中性洗涤纤维，主要为细胞壁成分，其中包括半纤维素、纤维素、木质素和硅酸盐。植物性词料经酸性洗涤剂处理，剩余的残查为酸性洗涤纤维，其中包括纤维素、木质素和硅酸盐。酸性洗涤纤维经72%硫酸处理后的残渣为木质素和硅酸盐，从酸性洗涤纤维值中减去72%硫酸处理后的残渣为饲料的纤维素含量。将72%硫酸处理后的残渣灰化，在灰化过程中逸出的部分为酸性洗涤木质素(ADL)的含里。
(二).试剂
    1.中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠) 准确称取18.6g 乙二胺四乙酸二钠和6.8g四硼酸钠均放入1000mL刻度烧杯中，加入少里蒸馏水，加热溶解后，再加30克十二烷基硫酸钠和10mL乙二醇乙醚，称取4.56克无水磷酸氢二钠置于另一烧杯中，加少量蒸馏水微热溶解后倾入第一个烧杯中，再转入容量瓶中稀释至1000mL，此溶液PH值在6.9-7.1左右(PH值一般不需要调整)。
    2.酸性洗涤剂(2%十六烷三甲基溴化铵)制备称取20g十六烷三甲基溴化铵溶于1000mL2.0 mol/L硫酸溶液中，搅拌溶解，必要时过滤。
    3. 2.0 mol/L硫酸溶液配制(1N硫酸)。量取约27.87mL浓硫酸(分析纯，比重1.84，98%)，徐徐加入已装有500mL蒸馏水的烧杯中，冷却后注入1000mL容里瓶定容，标定;

- 无水亚硫酸钠

- 丙酮

- 十氢化萘

- （三）.操作步骤

- 1.中性洗涤纤维步骤

- 准确称取风干样(通过40目)1.0g，置于高型烧杯中，加入中性洗涤剂100mL和数滴十氢化萘(消泡剂)以及0.5g无水亚硫酸钠，套上冷凝装置，立即置于电炉上尽快煮沸(5-10min),溶液沸腾后调节电炉使其保持微沸状态(防止泡沫上升)。经常摇动烧杯，使样品与溶液充分混合回流1h。离火冷却10min，将已知恒重的玻璃坩锅安装在抽滤瓶上，将残渣全部移入，抽滤并用2倍于残渣的沸水冲洗抽滤，直至滤液呈中性反应为止(用蓝色石蕊试纸检查);用20mL丙酮冲洗残渣两次，至流下的丙酮液呈无色为止，将玻璃坩锅移入100C鼓风烘箱中烘3h，再移入干燥器中冷却30min后，称量，直至恒重。
2.酸性洗涤纤维测定步骤
   称风干样同上，加入酸性洗涤剂100mL和数滴十氢化萘，洗涤测定同“中性”，趁热用已知恒重玻璃坩锅在抽滤装置上过滤，将残渣团块用玻棒打碎，用20mL沸水浸泡15-30s后冲洗过滤，反复三次，直至滤液呈中性反应为止(用蓝色石蕊试纸检查)。用少量丙酮洗涤残渣，反复冲洗滤液至无色后，抽净全部丙酮。取下坩锅烘干、恒重。同中性洗涤纤维测定步骤。
3. 酸性洗涤木质素和酸不溶灰分（AIA）测定
    将酸性洗涤纤维加入72%硫酸，在20℃消化3h后过滤，并冲洗至中性。消化过程中溶解部分为纤维素，不溶解的残渣为酸性洗涤木质素和酸不溶灰分，将残渣烘干并灼烧灰化后(500℃马福炉中灼烧2h或至坩锅中无炭粒为止，取出玻璃坩锅，放入干燥器中冷却至恒重)即可得出酸性洗涤木质素和酸不溶灰分的含量。

- 结果计算
1.NDF(%)的计算式
                        NDF（%）=m1−m2m∗100%
式中：
m1----玻璃坩锅和NDF的质量(g)
m2----玻璃坩锅的质量(g)
m----样品的质量(g)
2.ADF(%)的计算式
                         ADF(%)=m1−m2m∗100%
式中:
m1----玻璃坩锅和ADF的质量(g)
m2----玻璃坩锅的质量(g)
m----样品的质量(g)
3.半纤维素(%)的计算式
                  半纤维素(%) = NDF(%)-ADF(%)
4.酸性洗涤木质素(ADL)的计算式

- ADL(%)=残渣%一灰分(硅酸盐)%
5.酸不溶性灰分(AIA)的汁算式
                      AIA(%) =残渣%一ADL%
6.纤维素(%)的计算式
            纤维素(%)=ADF(%)-(经72%硫酸处理后的残渣)%