## 植物全量钙、镁的测定                                  ——酸消解, 原子吸收分光光度法

金属元素	HNO3-HClO4消煮法    日立Z2000原子吸收分光光度计（日本）

一、主要仪器

50ml三角瓶、电砂浴、原子吸收分光光度计。

- 二、试剂

1．高氯酸[ρ（HClO4）≈1.60 g·cm-3，质量70%，优级纯]。

2．浓HNO3（优级纯）。

- 三、操作步骤

称样约1.00xxg于 50mL三角甁中，加硝酸-高氯酸混酸15mL 静置于通风柜，瓶口盖一弯颈小漏斗，待棕色烟出现，溶液上部出现大量白色气泡 消煮至溶液呈均匀淡黄色，且棕色烟几乎消失 ,稍冷滴加少量蒸馏水，过滤后合并滤液于25mL容量瓶,同时设置空白对照，除不加待测样品外，其他操作相同.

- 四、钙、镁的测定

1．100 μg· mL-1钙标准溶液：称取碳酸钙（CaCO3，分析纯，经110 ℃烘干4 h）2.4972 g溶于1 moL·L-1盐酸溶液中，煮沸赶去二氧化碳，用水洗入1 L容量瓶中，定容。将此溶液用水稀释10倍，即为100 μg· mL-1钙标准溶液。

2．10 μg· mL-1镁标准溶液：称取金属镁（光谱纯）0.1000 g溶于少量6 moL·L-1 HCl溶液中，用水洗入1 L容量瓶中，定容。再稀释成10 μg·mL-1Mg。

3．50 g·L-1氯化锶或氯化镧溶液： 称15.20 g SrCl2·6 H2O溶于100 mL水中，此为50 g·L-1锶（Sr）溶液。或称LaCl3·7 H2O 13.40 g溶于100 mL水中，此为50 g·L-1镧溶液。

4．1.2 moL·L-1 HCl：即把浓 HCl稀释10倍。

5．标准曲线制作：分别吸取100 μg·mL-1钙标准溶液和10 μg· mL-1镁标准溶液0、1、2、3、4、5 mL，分别置于6个50 mL容量瓶中，然后分别加入与吸取待测滤液相同体积的空白溶液（即1.2 moL·L-1 HCl约20 mL的稀释液）（注2），再各加入50 g·L-1氯化锶或氯化镧溶液1 mL，用水定容，即得0、2、4、6、8、10 μg· mL-1Ca和0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 μg·mL-1 Mg混合标准系列溶液。与样品在同一条件下用原子吸收分光光度计测定吸光度，绘制钙和镁的标准曲线。

- 6、结果计算

Ca或Mg（g·kg-1）=ρ×V× ts×10-3/ m

式中：ρ——标准曲线查得的Ca或Mg的质量浓度（μg·mL-1）；

V——测定时定容体积（mL）；

ts——分取倍数，待测液定容体积（mL）/吸取待测滤液体积（mL）；

m——干样品质量（g）；

10-3——将mg换算成g。