土壤硝酸还原酶测定

酚二磺酸比色法   岛津，紫外UV-1900i（日本）

1 方法原理

在硝酸还原酶和亚硝酸还原酶的作用下，土壤中硝态氮可还原成氨。测定土壤中这些酶的活性可了解土壤氮素转化中脱氨作用的强度。另外，硝酸还原酶还参与土壤中铁的还原作用。

土壤硝酸还原酶的活性测定方法的基本原理：硝酸盐在硝酸还原酶、亚硝酸还原酶和羟氨还原酶的催化作用下转化成氨，反应前后硝态氮的变化反应土壤硝酸还原酶的活性，硝态氮的变化可用酚二磺酸比色法测定。

2 试剂和材料

2.1  硝酸钾溶液【pKNO3=1g/100 ml】∶10.0g分析纯KNO3溶于去离子水，稀释至1L。

2.2  葡萄糖溶液【p C6H12O6=1g/100 ml】∶10.0g分析纯葡萄糖溶于去离子水中，稀释至1L。

2.3  CaCO3

2.4  铝钾矾【AlK（SO4）2】饱和溶液。参考∶（即明矾，不过明矾带12个结晶水，）明矾在20℃时溶解度是114 g/L。

2.5  酚二磺酸溶液∶取3g重蒸酚与20.1 ml浓硫酸混合，在沸水浴中加热回流 6 h。

2.6  NaOH 溶液【p（NaOH）=10g/100ml】：50g分析纯NaOH溶于去离子水，稀释至500ml。

2.7  硝酸钾标准溶液【p（KNO3）=0.1mg/ml】∶精准称取分析纯KNO3 0.3258g 溶于1L水中，（1L水中含有200 mg NO3-N即为0.2 mg/ml）。使用前将溶液稀释至0.1 mg/ml NO3-N。

标准曲线∶吸取50.00 mlKNO3标准溶液于100 ml三角瓶中，在沸水浴上蒸干（或者烘干），残渣用2 ml酚二磺酸溶液处理10 min。加去离子水定容至500 ml，其NO3-N浓度为0.01mg/ml。从其中分别吸收0，1.00，3.00，5.00，7.00，9.00，11.00 ml（对应的浓度分别为∶0.2*10-3mg/ml、0.6*10-3mg/ml、1*10-3mg/ml、1.4*10-3mg/ml、1.8*10-3mg/ml、2.2*10-3mg/ml）于50 ml容量瓶中，用10% NaOH 调至微黄色。定容后在于 400~500 nm进行比色。

样品∶酶促反应后残留下的NO3-N 含量和土壤残留 NO3-N的含量设无土空白对照∶用蒸馏水代替鲜土（基质里面的 NO3-N 含量）

设有土无基质（蒸馏水代替）对照∶不加基质（硝酸钾）。（土壤残留 NO3-N 的含量）

3 主要仪器

分光光度计，恒温培养箱，100 ml三角瓶，50 ml容量瓶，瓷蒸发皿，水浴锅。

4 测定步骤

取1g新鲜土样于100 ml 塑料瓶中，加20 mg CaCO3和1ml KNO3溶液，混匀后加1ml葡萄糖溶液，另一种加入等量的蒸馏水代替底物（基质）。盖紧瓶塞（保证厌氧环境），轻摇塑料瓶（建议用100 ml塑料瓶），置于30 ℃恒温培养箱中培养24h，同时试剂作空白对照。培养结束后加入 50 ml去离子水和1 ml铝钾矾溶液，静置20 min。混匀后过滤。（慢速定量7cm滤纸）。【找大一点的瓶子，分开做两次】

取 20 ml滤液于瓷蒸发皿（用锥形瓶中），在水浴中蒸干，加入2ml酚二磺酸溶液溶解处理10 min，再加入15ml去离子水，用10%NaOH调至微黄色，最后移至 50 ml容量瓶中，定容后于400~500 nm进行比色。

5 计算结果

Co（样品溶液中NO3-N浓度含量的变化）=【C空-（C样-C对）】指的是变化量。

土壤硝酸还原酶的活性【mg NO3-N—N/g/24 h（d）】=CoVf/dwt

式中∶C 空∶无土空白吸光值由标准曲线求得 NO3-N含量。

C 样∶样品吸光值由标准曲线求得NO3-N含量。

C 对∶有土无基质（硝酸钾）吸光值由标准曲线求得 NO3-N 含量（可

以先不做）。

V为待测液的体积（50 ml）。

f为分取倍数（50 ml/20 ml）。

dwt为烘干土壤质量